## Sheet1
ราคารวมไซต์ NKW 1076
Short Description (in PO) | Unit | Service Price (THB exclude VAT) |  | Example 1 | Example 2 | Example 3
Survey and site document
Site Survey&Report Handsketch, redmarks | Site | 2142 |  | Optional | Optional | Optional
Site Survey & Report with AutoCAD | Site | 2501 |  | Optional | Optional | Optional
Site folder, As-Built Drawing w/Cert | Site | 500 |  | 1 | 500
Transportation
ค่าขนของไปไซต์ | Site | 500 |  | 1 | 500
BTS Installation (Main Unit/Baseband )
Installation Main Unit or Basebandการติดตั้งยูนิตหลักหรือเบสแบนด์ | Baseband | 800 |  | 2 | 1600
Relocate MU between Cabinet, same siteย้าย MU ระหว่าง Cabinet ไซต์เดียวกัน | Site | 850
Install 1-4 card & Re-Wiring (per site)ติดตั้งการ์ด 1-4 ใบและเดินสายใหม่ (ต่อไซต์) | Site | 600
Replace 1-4 cards & Re-Wiring (per site)เปลี่ยนการ์ด 1-4 ใบและเดินสายใหม่ (ต่อไซต์) | Site | 600
Outdoor Installation
Antenna & RRU / AIR
Basic Charge Antenna&RRU /พร้อมติดตั้งสายเคเบิล Oil CPRI /DC | Site | 3000 |  | 4 | 12000
ติดตั้ง AIR และสายเคเบิล 1 เซกเตอร์ | Sector | 1000
rติดตั้ง 1Antenna-1RRU และสายเคเบิล 1sector | Sector | 1500 |  | 4 | 6000
Install New Antennaติดตั้งเสาอากาศใหม่ | Antenna | 600
ติอตั้ง RRU on tower L2300 | Unit | 600 |  | 4 | 2400
ติดตั้งสายเคเบิล RRU OIL DC เข้ากับ BBU | Pc | 500 |  | 9 | 4500
ติดตั้งสายเคเบิล Main DC BOX | Set | 500
การติดตั้ง GPS | PC | 400 |  | 1 | 400
Installation Passive Deviceการติดตั้งอุปกรณ์แบบพาสซีฟ | Pc | 306
Outdoor Small Cell/ Micro Cell on Pole Or Wall H < 10m. งานเสาบนตึก
Install RRU on Concretel Pole / wallติดตั้ง RRU บนเสา / ผนังคอนกรีต | set | 1326.85
Install RRU 1 sector IBC connect to DASติดตั้ง RRU 1 sector IBC เชื่อมต่อกับ DAS | Sector | 1090.55
Install smallRRU+Antenna on Pole/wallติดตั้ง smallRRU+Antenna บนเสา/ผนัง | set | 1326.85
Commissioning, Integration and System Test
Integration Support onsite Pre-stagingการสนับสนุนการบูรณาการ Pre-staging ในสถานที่ | BB | 300 |  | 1 | 300
Commisioning verification remote & Donorการตรวจสอบ commisioning ระยะไกล & ผู้บริจาค | Unit | 1600
Test and Acceptanceการทดสอบและการยอมรับ | Site | 1000 |  | 1000
On site PAT with CustomerPAT นอกสถานที่กับลูกค้า | Site | 1020 |  | Optional | Optional | Optional
DC Power System
Install Power System with Battery 4 bankติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ 4 แบตเตอรี | Site | 3000
Add/Remove Rectifier Moduleเพิ่ม/ลบโมดูลวงจรเรียงกระแส | Site | 200
Add Battery 1 bankเพิ่มแบตเตอรี่ 1 ธนาคาร | Site | 887.4
Add Battery 2 banksเพิ่มแบตเตอรี่ 2 แบงค์ | Site | 1185.75
Dismantle of Battery 1 bankการรื้อแบตเตอรี่ 1 ธนาคาร | Site | 425
Dismantle of Battery 2 bankรื้อแบตเตอรี่ 2 แบงค์ | Site | 850
Replace Battery 1 bank with 1 bankเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ธนาคารด้วย 1 ธนาคาร | Site | 1185.75
Replace Battery 1 bank with 2 banksเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ธนาคารด้วย 2 ธนาคาร | Site | 1782.45
Replace Battery 2 banks with 2 banksเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2 ธนาคารด้วย 2 ธนาคาร | Site | 2371.5
Install SmallCell Power System & Batteryเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2 ธนาคารด้วย 2 ธนาคาร | Set | 850
Power system SW upgrade-Lithium batteryระบบไฟฟ้า SW อัพเกรด-แบตเตอรี่ลิเธียม | Site | 650.25
Install DC Booster card, exclude configurationติดตั้งการ์ด DC Booster ไม่รวมการกําหนดค่า | Unit | 200 |  | 2 | 400
Equipment Dismantle (Clean, list equipment name - site, Plastic pack include delivery to ASPs warehouse )
Dismantle Passive Deviceรื้ออุปกรณ์แบบพาสซีฟ | Pc | 200 |  | 2
29000
ราคาค่ารื้อถอน
Short Description | Charging Unit | Service Price (THB exclude VAT) | Example 1 | Example 2 | Example 3 | Example 4
| sector |  | 9 | 12 | 10 | 19
รื้อถอน Antenna 3 RRU 3 | Site | 3600 | 1 | 3600
รื้อถอน RRU | Set | 600 | 4 | 2400
รื้อถอน Antenna | set | 600 | 3 | 1800
Dismantle Main Unit or Basebandถอดยูนิตหลักหรือเบสแบนด์ | Unit | 300 | 4 | 1200
รื้อถอน Clamps | Set | 300 | 6 | 1800
Dismantle Antenna with Jumpers and RETถอดเสาอากาศด้วยจัมเปอร์และ RET | Set | 300 | 6 | 1800
Dismantle RRU with OIL&DC Cables, Clampsถอด RRU ด้วยสาย OIL&DC, Clamps | Set | 300 | 7 | 2100
รื้อสาย CPRI | Set | 300 | 7 | 2100
รื้อสายสาย DC | Set | 400
รื้อการ์ด Baseband | Set | 300 | 2 | 600
รื้อถอน GPS และสายเคเบิล | Set | 200 | 0 | 0 | 0
Dismantle of IPRAN + ODF การรื้อ IPRAN + ODF | Site | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
รื้อถอน Mounting | Set | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
งานอุ้มRRU L2300 | sector | 4000 | 1 | 4000
|  | 500 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 14700 | 21400
| 21400 | 29000 |  | 50400
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Integration has to be sequential to limit network downtime. Price will be paid per baseband